| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 311 857.14 | руб. | Смета на сумму: | 311 857.14 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по ремонту кровли, г. Усинск, ГПОУ «УПТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 311 857.14 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.897 | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е46-04-008-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 1.56 | 325.71 | 153.38 | 8 115.29 | 921.00 | 325.64 | 34.35 | 68.39 |
|  |  |  | 174.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е46-04-008-03 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Демонтаж старой цементно-песчаной стяжки, 100 м2 покрытия | 1.56 | 780.56 | 526.95 | 6 926.99 | 6 421.04 | 894.99 | 95.59 | 798.39 |
|  |  |  | 674.01 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е12-01-017-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 1.56 | 1 543.09 | 867.63 | 9 480.92 | 5 478.99 | 3 279.35 | 31.303 | 999.9 |
|  |  |  | 420.72 | 75,42 |  |  | 142.32 | 2.425 | 9.9995 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е12-01-017-02 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 1.56 | 9 998.38 | 1338.05 | 15 569.19 | 3 516.24 | 1 183.00 | 74.75 | 261.625 |
|  |  |  | 7 004.66 | 140.85 |  |  | 142.19 | 2.4375 | 8.53125 |
|  | Начисления: Н3= 65*1.25, Н4= 65*1.25, Н5= 65*1.15, Н48= 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е12-01-002-08 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя, 100 м2 кровли | 1.56 | 16 180.62 | 148.01 | 156 656.28 | 7 185.68 | 918.94 | 93.3399 | 98.99799 |
|  |  |  | 341.61 | 7.79 |  |  | 27.26 | 0.3875 | 1.35625 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е12-01-004-04 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.34 | 65 999.41 | 208.30 | 17 124.36 | 729.24 | 260.38 | 40.825 | 81.03444 |
|  |  |  | 583.40 | 17.85 |  |  | 22.31 | 0.8875 | 7.109564 |
|  | Объем: 60+65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е12-01-010-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.26 | 33 621.99 | 45.64 | 18 685.53 | 1 032.37 | 27.38 | 329.8812 | 77.7912 |
|  |  |  | 3 888.23 | 5.03 |  |  | 3.02 | 1.54 | 1.11 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е12-01-025-01 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014 прим.) Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом (Ремонт примыканий воронок), 1 м2 покрытия | 18 | 421.25 |  | 4 058.66 | 41.33 |  | 0.46 | 6.79 |
|  |  |  | 6.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е69-15-1 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т | 5 | 29.33 |  | 146.65 | 57.65 |  | 1.03 | 5.15 |
|  |  |  | 11.53 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Т01-01-01-041 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5 | 47.33 | 90.53 | 236.63 | 32.30 | 452.69 | 0.5997 | 6.9999 |
|  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Т03-21-01-008 (Приказ № 937/пр от 31.12.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км, 1 т груза | 5 | 10.30 | 90.30 | 51.50 |  | 51.50 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 311 189.88 | 33 999.62 | 12 064.18 |  | 1958.28888 |
|  |  |  |  |  |  |  | 338.14 |  | 57.683245 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 330 199.89 | 33 674.92 | 9 560.01 |  | 883.66448 |
|  |  |  |  |  |  |  | 428.11 |  | 39.853428 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92.57 - по стр. 1; %=88.74 - по стр. 2, 10; %=100.98 - по стр. 3-5, 7, 9, 14; %=96.39 - по стр. 6, 12, 13; %=84.15 - по стр. 11; %=94.86 - по стр. 15; %=73.1 - по стр. 16; %=69.7 - по стр. 17) |  |  |  | 33 152.35 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 10; %=44.2 - по стр. 3-7, 9, 12-14; %=37.4 - по стр. 11; %=42.84 - по стр. 15; %=40 - по стр. 16, 17) |  |  |  | 15 425.39 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 71 650.49 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107.87 - по стр. 8) |  |  |  | 185.53 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 8) |  |  |  | 94.58 |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 788.15 | 132.35 | 635.19 |  | 6.4658 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18) |  |  |  | 96.90 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18) |  |  |  | 54.34 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 896.15 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 84 885.79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 33 712.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 15 421.99 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 33 127.50 |  |  |  |  |
|  | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ |  |  |  | 95.12 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ |  |  |  | 15 111.91 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 20 758.00 | 128 283.98 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 311 857.14 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |